Harmonogram realizace Investičního záměru

POSTUP VÝSTAVBY, ROZHODUJÍCÍ DÍLČÍ TERMÍNY

Období výstavby – předpoklad: 03/2024 – 12/2026.

Stavba bude zahájena na jaře roku 2024 a bude provedena dle projektové dokumentace, všech předpisů a příslušných norem ČSN. Stavba bude probíhat standardním postupem.

Stavba bude realizována v jedné stavební etapě a do trvalého provozu bude uvedena jako celek.

Níže uvedený postup výstavby je obecný, výstavba bude probíhat dle denního časového harmonogramu dodavatele stavby, který bude předložen před započetím výstavby!

  - zemní práce (skrývka ornice, výkopy pro základové konstrukce)

  - základové konstrukce

  - rozvody venkovních inženýrských sítí, hutnění násypů

  - nosné obvodové konstrukce, vnitřní nosné stěny, stropy

  - konstrukce střech, zastřešení

  - vnitřní nenosné konstrukce, příčky, podlahy

  - vnitřní instalace, úpravy povrchů

  - zpevněné plochy, oplocení, sadové úpravy

PLÁN KONTROLNÍCH PROHLÍDEK STAVBY

- Při vytyčování hlavních vytyčovacích bodů odborně způsobilou osobou.

- Posouzení základové spáry a základových poměrů.

- Po provedení základových konstrukcí, založení a osazení stavby.

- Po provedení hrubé stavby, která obsahuje rozsah následujících prací a dodávek:

  - nosné zdivo včetně překladů, věnců a příčkové zdivo

  - stropní konstrukce a konstrukce střechy

- Závěrečná kontrolní prohlídka provedené stavby.

- Případné další prohlídky si určí stavební úřad dle potřeby a dohodne se stavebníkem.

Stavební úřad provádí kontrolní prohlídku rozestavěné stavby ve fázi uvedené v podmínkách stavebního povolení, v plánu kontrolních prohlídek stavby, před vydáním kolaudačního souhlasu a v případech, kdy má být nařízeno neodkladné odstranění stavby, nutné zabezpečovací práce, nezbytné úpravy nebo vyklizení stavby; může provést kontrolní prohlídku též u nařízených udržovacích prací, u odstraňované stavby a v jiných případech, kdy je to pro plnění úkolů stavebního řádu potřebné.

Kontrolní prohlídka probíhá na podkladě ověřené projektové dokumentace, popřípadě dokumentace zpracované do úrovně dokumentace pro provedení stavby.